## 8 способов обезопасить свой дом от пожара

Пожар может случиться из-за любой неосторожности в обращении с огнем. И часто бывает так, что случайное действие абсолютно постороннего человека приводит к трагедии для множества людей. Никогда нельзя быть полностью уверенным в безопасности своего жилища, но знайте, что ваших силах свести вероятность возникновения пожара к минимуму.

1. Установить в квартире пожарную сигнализацию – это первое и главное условие техники безопасности. Сейчас существует множество видов пожарной сигнализации – от простых датчиков, реагирующих на дым, до серьезных адресно-аналоговых систем.

2. Приобрести огнетушитель, научить всех домочадцев им пользоваться.

3. Периодически проверять исправность отопительных установок, газового оборудования, электропроводки и обогревательных приборов.

4. Убедиться, что в подвалах и на балконах нет легковоспламеняющихся предметов.

5. Постараться избегать перегрузки электросетей – не включать в одну розетку одновременно несколько электроприборов.
Покидая квартиру, обязательно:

6. Проверять, выключены ли электроприборы из розеток. Просто щелкнуть пультом телевизора для его выключения недостаточно.

7. Убедиться, что перекрыта подача газа.

8. Закрыть все окна и форточки. Помните, что большой пожар может разгореться из маленького окурка, случайно залетевшего в открытое окно.